## IPL ontharingsapparaat

### Voor thuisgebruik

### Gebruiksaanwijzing

1. Veiligheidsinstructies

Om uw veiligheid te garanderen, is dit toestel niet geschikt voor gebruik in de volgende situaties:

- U heeft een huidaandoening.

- U lijdt aan een aparte huidaandoening.

- U heeft huidproblemen zoals allergieën, eczeem, dermatitis of zonnebrand.

- U bent overgevoelig voor licht (fotosensitief).

- U heeft epilepsie.

- U bent zwanger, geeft borstvoeding of menstrueert.

- U draagt een medisch implantaat. (Raadpleeg specifieke waarschuwingen.)

- U heeft een hartaandoening.

- U heeft huidkanker of een voorgeschiedenis van huidkanker.

- U heeft kunststoffen of esthetische implantaten in de huid.

2. Productintroductie

 2.1 Inhoud van de verpakking:

 IPL, voedingsadapter, garantiebewijs, handleiding, scheermes en zonnebril.

3. Technische Specificaties

| Kenmerk | Specificatie |
| --- | --- |
| Lampbuis | Xenon kwartslamp |
| Lichtbron | IPL (Intense Pulsed Light) |
| Flitsfrequentie | 1,5 – 3,5 seconden per flits |
| Golflengte | ≥ 510 nm |
| Energieniveaus | 5 instelbare niveaus |
| Adapter | AC 100–240V~ 50/60Hz |
| Uitgang | DC 12V 3A of 12V 1.5A (afhankelijk van model) |
| Vermogen | 36W of 18W |
| Werktemperatuur | 5°C tot 30°C |
| Opslagtemperatuur | 0°C tot 50°C |
| Werktemperatuur bereik | Relatieve vochtigheid 30%–60% |
| Opslag vochtigheid | Relatieve vochtigheid 10%–90% |

4. Functies

- Huidverjonging

- Ontharing

Dit product kan worden gebruikt voor: overmatige haargroei zoals haartjes op de bovenlip, okselhaar, lichaamsbeharing op de ledematen, haar op het voorhoofd etc.  Onze IPL ontharing is geschikt voor mensen met zwart of donker haar. Het is niet geschikt voor wit, grijs of blond haar (raadpleeg de onderstaande kleurcontrast kaart).

5. Gebruiksaanwijzing

- Reinig en scheer het te behandelen huidgebied grondig.

- Plaats het toestel in een rechte hoek (90°) op de huid, zodat het glas volledig contact maakt met de huid.

- Druk op de aan/uitknop. De indicatielampjes lichten op.

- Kies het juiste energieniveau (1 t.e.m. 5), aangepast aan jouw huidtype en gevoeligheid.

- Wanneer het toestel klaar is voor gebruik, stopt het lampje met knipperen en brandt het continu. Druk op de flitsknop om een flits te activeren.

- Als het lampje blijft knipperen, is er geen goed huidcontact. Zorg dat het glas volledig op de huid ligt.

Opmerking:

- Het toestel werkt enkel als het glasvenster volledig tegen de huid is gedrukt.

- Als het lampje knippert, moet de positie aangepast worden.

- Als het lampje blijft branden, is het toestel klaar voor gebruik.

6. Ontharingsschema

- Gebruik het toestel 1x per week tijdens de eerste maand.

- Vanaf de tweede maand: om de twee weken gebruiken.

- Vanaf de derde maand: naar behoefte gebruiken (gemiddeld 1x per maand).

Waarschuwingen:

- Donkere huid absorbeert meer licht en verhoogt het risico op irritatie of brandwonden.

- Vermijd gebruik op tatoeages, moedervlekken, sproeten of pigmentvlekken.

7. Belangrijke gebruiksaanwijzingen

 7.1 Druk pas op de flitsknop als het venster volledig contact maakt met de huid.
 7.2 Gebruik het toestel niet in de lucht of zonder huidcontact.
 7.3 Vermijd herhaaldelijk flitsen op hetzelfde huidoppervlak (max. 1 à 2 keer per sessie).
 7.4 Niet gebruiken op beschadigde, gevoelige of rode huid.
 7.5 Laat minstens 2 seconden tussen flitsen op hetzelfde gebied.
 7.6 Volg strikt het aanbevolen behandelschema.

Belangrijk:

- Verschillende huidzones kunnen anders reageren.

- Test steeds eerst op een klein stukje huid voor gebruik op grotere zones.

- U kunt een warm gevoel of een lichte prikkeling ervaren.

8. Waarschuwingen

 8.1 Spuit geen alcohol rechtstreeks op het flitsvenster.
 8.2 Reinig niet met bijtende of chemische producten.
 8.3 Houd buiten het bereik van kinderen.
 8.4 Gebruik het toestel niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer.
 8.5 Niet gebruiken op het gezicht of in de buurt van de ogen.
 8.6 Kijk nooit rechtstreeks in het flitslicht.
 8.7 Blokkeer de luchtopeningen niet om oververhitting te voorkomen.
 8.8 Gebruik een droge doek om het venster schoon te maken.
 8.9 Test eerst op een klein stukje huid om huidreacties te vermijden.
 8.10 Zorg ervoor dat het flitsvenster proper, koel en droog blijft.

8.11 Gebruik het toestel niet op natte huid of als crème/lotion nog niet volledig is ingetrokken.
 8.12 Gebruik na de behandeling steeds zonnecrème.
 8.13 Gebruik het toestel niet bij zonnebrand.
 8.14 Vermijd gebruik op tatoeages, donkere moedervlekken of pigmentvlekken.
 8.15 Dek donkere vlekken eventueel af.
 8.16 Gebruik niet op lippen, tepels of intieme zones.
 8.17 Bij irritatie, gebruik onmiddellijk stoppen en arts raadplegen.
 8.18 Bewaar het toestel droog en beschermd tegen stof en vuil.

9. Aanvullende waarschuwingen

 9.1 Reinig het flitsvenster nooit met water of andere vloeistoffen.
 9.2 Raak het flitsvenster niet aan vlak na gebruik – het kan heet zijn.
 9.3 Luchtinlaten nooit blokkeren.
 9.4 Niet bewaren in vochtige ruimtes.
 9.5 Enkel voor persoonlijk gebruik – niet voor professioneel gebruik.
 9.6 Gebruik het toestel niet als het beschadigd is.
 9.7 Gebruik de stekker of kabel niet als deze beschadigd is.
 9.8 Probeer het toestel nooit zelf te herstellen.

Dank u voor uw vertrouwen in ons IPL-systeem.
Lees deze handleiding aandachtig voor het eerste gebruik om het toestel op een veilige en doeltreffende manier te gebruiken.

Opmerkingen:

- Houd weg van warmtebronnen, sterke magnetische velden en direct zonlicht.

- Bewaar op een droge, koele plaats.

- Buiten bereik van kinderen houden.

- Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.

- Gebruik enkel volgens de instructies in deze handleiding.

Deze handleiding dient enkel ter referentie.