WATERFLOSSER

### INHOUD

- Belangrijke veiligheidsinstructies

- Productomschrijving

- Eerste gebruik

- Reiniging en onderhoud

- Garantiekaart

Lees vóór gebruik alle instructies zorgvuldig door.

### 1. Belangrijke veiligheidsinstructies

Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of letsels te beperken:

Waarschuwing

- Voedingsstekker: DC 5V – 1A/2A.
Sluit dit toestel niet aan op een spanningsbron die verschilt van de opgegeven spanning op het apparaat of de oplader.

- Gebruik dit product niet indien het snoer of de stekker beschadigd is, het toestel niet correct werkt of als het gevallen of beschadigd is.

- Hou dit apparaat uit de buurt van vuur of hete oppervlakken.

- Dompel de oplader nooit onder in water of een andere vloeistof. Raak de oplader niet aan met natte handen.

- Koppel de voedingsstekker en oplaadkabel los voor gebruik.

- Controleer het snoer van de oplader op schade voor het eerste gebruik en tijdens de levensduur van het toestel.

- Houd toezicht wanneer het toestel gebruikt wordt door kinderen jonger dan 6 jaar of door personen met een beperking.

- Gebruik het niet indien u wondjes heeft in de mond of op de tong.

- Richt de waterstraal nooit onder de tong, in de oren, neus of andere gevoelige zones. Een te hoge druk kan schade veroorzaken.

Let op:

- Gebruik enkel zoals voorgeschreven door uw tandarts of mondhygiënist.

- Gebruik het toestel niet zonder dat het mondstuk correct geplaatst is.

- Steek nooit vreemde voorwerpen in de openingen van het toestel.

- Het toestel kan worden gebruikt met mondspoeling. Voeg geen jodium, bleekmiddel of onoplosbare stoffen toe aan het waterreservoir.

- Zorg ervoor dat het mondstuk zich dicht bij de tanden bevindt alvorens het toestel in te schakelen.

- Het openen of demonteren van het toestel maakt de garantie ongeldig. Voor herstellingen, neem contact op met de klantendienst.

- Gebruik het toestel niet zonder water in het reservoir.

- Haal de oplader uit het stopcontact zodra de batterij volledig is opgeladen.

- Gebruik dit product enkel voor mondhygiënische doeleinden.

- Indien u het toestel voor een langere periode (meer dan zes maanden) opbergt, laad het dan volledig op voor het opbergen.

- Het toestel blijft waterdicht, zelfs zonder het stofdopje.

- Breng het toestel naar een erkend recyclagepunt wanneer de batterij versleten is.

### 2. Productomschrijving

Onderdelen:

- Vergrendelknop voor mondstuk

- Mondstuk

- Stofdop / Type-C-aansluiting

- Aan/uit-knop

- Modusknop

- Modusindicatorlampje

- Bedrijfsindicatorlampje

- Waterreservoir

- Waterinlaat / opbergvak voor mondstukken

Types mondstukken (niet allemaal inbegrepen):

- Klassieke straaltip – Algemene reiniging

- Plaque Seeker Tip – Voor implantaten, kronen, bruggen, retentiesystemen

- Orthodontische tip – Voor beugels

- Pik Pocket Tip – Voor tandvleeszakjes en moeilijk bereikbare plaatsen

- Tongreiniger – Voor een frissere adem

Technische gegevens:

- Batterij: 1100 mAh / 3,7V

- Nominale spanning/vermogen: 5V / 8W

- Waterdichtheid: IPX7

- Laadtijd: ca. 2–3 uur

- Gebruikstijd: ca. 70 minuten

- Modi: Pulse / Zacht / Normaal / Krachtig

- Inhoud reservoir: 300 ml

- Gewicht: 260 g ± 5 g

- Afmetingen: 69 × 76 × 215 mm

### 3. Eerste gebruik

Opladen:

- Zorg ervoor dat uw handen en het toestel droog zijn.

- Open het bovenste stofkapje om lucht te laten ontsnappen.

- Open het siliconen dopje en steek de Type-C kabel in de aansluiting. Sluit aan op een geschikte voedingsbron (niet meegeleverd).

- Een volledige oplaadbeurt duurt ongeveer 2 à 3 uur en laat u toe het toestel ongeveer 70 minuten te gebruiken (in zachte modus).

- Het indicatielampje wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Mondstuk plaatsen en verwijderen:

- Neem het mondstuk uit de verpakking.

- Steek het in de bovenkant van het toestel tot u een klik hoort.

- Om het mondstuk te verwijderen: druk op de ontgrendelknop en trek het eruit.

- Handig voor op reis: het mondstuk kan worden opgeborgen in het reservoir.
LET OP: Druk niet op de knop om het mondstuk te verwijderen terwijl het toestel werkt.

Reservoir vullen:

- Open het klepje van het reservoir en houd het toestel rechtop. Vul met zuiver water.
 
Opmerkingen:

  - Voeg geen tandpasta, zout, bleekmiddel of vaste stoffen toe.

  - U mag mondspoelmiddel gebruiken. Spoel het toestel nadien goed door door het reservoir deels te vullen met warm water en het toestel te laten werken tot het leeg is.

Gebruik:

- Druk op de aan-/uitknop om te starten of te stoppen. Het toestel begint zacht gedurende 3 seconden voor een comfortabele opstart.

- Gebruik de modusknop om de druk aan te passen.
 Begin met de zachte modus en verhoog naargelang uw voorkeur:

  - Pulse-modus: Variërende druk, geschikt voor beginners.

  - Zachte modus: Voor gevoelige tanden en tandvlees.

  - Normale modus: Voor dagelijkse verwijdering van etensresten.

  - Krachtige modus: Voor hardnekkige vlekken en tandplak.

Aanbevolen gebruikstechniek:

- Buig voorover boven de wastafel, plaats het mondstuk in de mond en richt naar de tandvleesrand.

- Houd de lippen licht gesloten om spatten te vermijden, en laat het water vrij in de wastafel lopen.

- Begin achteraan en werk naar de voorkant van het gebit. Glijd langs de tandvleesrand en pauzeer kort tussen de tanden.

- Houd het toestel rechtop tijdens gebruik.

- Schakel na gebruik uit en giet overtollig water uit het reservoir.

 Opmerking:

  - Licht tandvleesbloeden is normaal bij het eerste gebruik en verdwijnt meestal binnen 1 tot 2 weken.

  - Duw het mondstuk niet hard tegen tanden of tandvlees.

### 4. Reiniging en onderhoud

- Schakel het toestel na elk gebruik uit en leeg het reservoir.

Waterreservoir demonteren:

- Houd met één hand het toestel vast en met de andere het reservoir.

- Draai tegen de klok in en trek naar beneden om het reservoir te verwijderen.

Opbergen van mondstukken:

- De mondstukken kunnen opgeborgen worden in het reservoir.

- Haal het mondstuk na gebruik uit het toestel en plaats het terug in het reservoir.