WASSERZAHNREINIGER

### INHALTSVERZEICHNIS

- Wichtige Sicherheitshinweise

- Produktbeschreibung

- Erste Inbetriebnahme

- Reinigung und Wartung

- Garantiekarte

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch.

### 1. Wichtige Sicherheitshinweise

Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen:

Warnung

- Netzadapter: DC 5V – 1A/2A.
Schließen Sie dieses Gerät nicht an eine Stromquelle an, die von der auf dem Gerät oder Ladegerät angegebenen Spannung abweicht.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder es heruntergefallen oder beschädigt ist.

- Halten Sie das Gerät von Feuer oder heißen Oberflächen fern.

- Tauchen Sie das Ladegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Fassen Sie das Ladegerät nicht mit nassen Händen an.

- Ziehen Sie den Netzstecker und das Ladekabel vor der Benutzung ab.

- Überprüfen Sie das Kabel vor der ersten Nutzung und regelmäßig während der gesamten Lebensdauer des Geräts auf Schäden.

- Kinder unter 6 Jahren oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Wunden im Mund oder auf der Zunge haben.

- Richten Sie den Wasserstrahl niemals unter die Zunge, in die Ohren, Nase oder andere empfindliche Bereiche. Zu hoher Druck kann Verletzungen verursachen.

Pass auf:

- Verwenden Sie das Gerät nur wie von Ihrem Zahnarzt oder Dentalhygieniker empfohlen.

- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne korrekt eingesetzte Düse.

- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts.

- Das Gerät kann mit Mundspülung verwendet werden. Geben Sie jedoch kein Jod, Bleichmittel oder unlösliche Stoffe in den Wassertank.

- Achten Sie darauf, dass sich die Düse nahe an den Zähnen befindet, bevor Sie das Gerät einschalten.

- Das Öffnen oder Zerlegen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie. Wenden Sie sich im Falle einer Reparatur an den Kundendienst.

- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Wasser im Tank.

- Ziehen Sie den Netzstecker, sobald der Akku vollständig geladen ist.

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Mundhygiene.

- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehr als sechs Monate) lagern möchten, laden Sie es vorher vollständig auf.

- Das Gerät bleibt auch ohne Staubschutz wasserdicht.

- Geben Sie das Gerät bei einer örtlichen Sammelstelle ab, sobald der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

### 2. Produktbeschreibung

Komponenten:

- Düsenverriegelungstaste

- Düse

- Staubschutz / Typ-C-Anschluss

- Ein-/Aus-Schalter

- Moduswahltaste

- Modusanzeige

- Betriebsanzeige

- Wassertank

- Wassereinlass / Aufbewahrungsfach für Düsen

Düsentypen (nicht alle im Lieferumfang enthalten):

- Klassische Jet-Düse – Allgemeine Reinigung

- Plaque-Seeker-Düse – Für Implantate, Kronen, Brücken, Retentionssysteme

- Kieferorthopädische Düse – Für Zahnspangen

- Pik-Pocket-Düse – Für Zahnfleischtaschen und schwer zugängliche Bereiche

- Zungenreiniger – Für frischen Atem

Technische Daten:

- Akku: 1100 mAh / 3,7V

- Nennspannung / Leistung: 5V / 8W

- Wasserdichtigkeit: IPX7

- Ladezeit: ca. 2–3 Stunden

- Betriebszeit: ca. 70 Minuten

- Modi: Pulse / Sanft / Standard / Stark

- Wassertankkapazität: 300 ml

- Gewicht: 260 g ± 5 g

- Abmessungen: 69 × 76 × 215 mm

### 3. Erste Inbetriebnahme

Aufladen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände und das Gerät trocken sind.

- Öffnen Sie die obere Staubabdeckung, um Luft entweichen zu lassen.

- Öffnen Sie den Silikonverschluss und stecken Sie das Typ-C-Kabel in den Anschluss. Verbinden Sie es mit einem geeigneten Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Eine vollständige Ladung dauert etwa 2 bis 3 Stunden und ermöglicht ca. 70 Minuten Gebrauch (im sanften Modus).

- Die Anzeige leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Düse einsetzen und entfernen:

- Entnehmen Sie die Düse der Verpackung.

- Stecken Sie sie in die Oberseite des Geräts, bis sie hörbar einrastet.

- Zum Entfernen: Drücken Sie die Auswurftaste und ziehen Sie die Düse heraus.

- Ideal für unterwegs: Die Düse kann im Tank aufbewahrt werden.
ACHTUNG: Drücken Sie die Auswurftaste nicht während des Betriebs.

Wassertank füllen:

- Öffnen Sie die Tankklappe und halten Sie das Gerät aufrecht. Füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser.

Hinweise:

  - Geben Sie keine Zahnpasta, Salz, Bleichmittel oder feste Stoffe hinzu.

  - Sie dürfen Mundspülung verwenden. Spülen Sie das Gerät danach gründlich aus, indem Sie es mit warmem Wasser füllen und leerlaufen lassen.

Bedienung:

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Gerät zu starten oder zu stoppen. Ein sanfter Start über 3 Sekunden ist aktiviert.

- Verwenden Sie die Modustaste, um den Wasserdruck zu regulieren.
 Beginnen Sie mit dem sanften Modus und erhöhen Sie nach Bedarf:

  - Puls-Modus: Wechselnder Druck, ideal für Einsteiger

  - Sanfter Modus: Für empfindliches Zahnfleisch und empfindliche Zähne

  - Standard-Modus: Tägliche Reinigung von Speiseresten

  - Starker Modus: Für hartnäckige Beläge und Zahnstein

Empfohlene Anwendungstechnik:

- Beugen Sie sich über das Waschbecken, führen Sie die Düse in den Mund und richten Sie sie auf den Zahnfleischrand.

- Schließen Sie die Lippen leicht, um Spritzer zu vermeiden, und lassen Sie das Wasser frei in das Waschbecken fließen.

- Beginnen Sie mit den hinteren Zähnen und arbeiten Sie sich nach vorne. Führen Sie die Düse entlang des Zahnfleischrands und halten Sie kurz zwischen den Zähnen an.

- Halten Sie das Gerät während der Verwendung aufrecht.

- Schalten Sie es nach dem Gebrauch aus und entleeren Sie den Tank.

 Hinweis:

  - Leichtes Zahnfleischbluten ist zu Beginn normal und klingt in der Regel nach 1–2 Wochen ab.

  - Drücken Sie die Düse nicht stark gegen Zähne oder Zahnfleisch.

### 4. Reinigung und Wartung

- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus und entleeren Sie den Tank.

Wassertank entfernen:

- Halten Sie das Gerät mit einer Hand fest und greifen Sie den Tank mit der anderen.

- Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Tank nach unten, um ihn zu entfernen.

Aufbewahrung der Düsen:

- Die Düsen können im Tank aufbewahrt werden.

- Entfernen Sie die Düse nach dem Gebrauch und legen Sie sie zurück in den Tank.