HYDROJET DENTAIRE

### TABLE DES MATIÈRES

- Consignes de sécurité importantes

- Description du produit

- Première utilisation

- Nettoyage et entretien

- Carte de garantie

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.

### 1. Consignes de sécurité importantes

Pour réduire les risques de brûlure, d’électrocution, d’incendie ou de blessure :

Avertissement

- Adaptateur secteur: DC 5V – 1A/2A.
Ne branchez pas cet appareil à une source de tension différente de celle indiquée sur l'appareil ou le chargeur.

- N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou a été endommagé.

- Gardez l'appareil à l'écart des flammes ou des surfaces chaudes.

- Ne plongez jamais le chargeur dans l'eau ou un autre liquide. Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.

- Débranchez l'adaptateur secteur et le câble de charge avant utilisation.

- Vérifiez régulièrement l’état du câble avant la première utilisation et pendant toute la durée de vie de l’appareil.

- Une surveillance est nécessaire si l'appareil est utilisé par des enfants de moins de 6 ans ou par des personnes handicapées.

- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des plaies dans la bouche ou sur la langue.

- Ne dirigez jamais le jet d’eau sous la langue, dans les oreilles, le nez ou toute autre zone sensible. La pression pourrait causer des blessures.

Attention:

- Utilisez uniquement selon les recommandations de votre dentiste ou hygiéniste dentaire.

- Ne faites pas fonctionner l’appareil sans embout correctement installé.

- N’insérez jamais d’objets étrangers dans les ouvertures de l’appareil.

- L’appareil peut être utilisé avec un bain de bouche. N’ajoutez pas d’iode, d’eau de Javel ou de substances insolubles dans le réservoir.

- Assurez-vous que l’embout est placé près des dents avant d’allumer l’appareil.

- Le démontage ou l’ouverture de l’appareil annule la garantie. Pour toute réparation, contactez le service après-vente.

- N'utilisez pas l’appareil sans eau dans le réservoir.

- Débranchez l’appareil une fois la batterie complètement chargée.

- N’utilisez cet appareil que pour l’hygiène bucco-dentaire.

- Si vous stockez l’appareil pendant plus de six mois, assurez-vous de le recharger complètement au préalable.

- L'appareil reste étanche même sans le capuchon anti-poussière.

- Déposez l’appareil dans un centre de recyclage agréé lorsque la batterie est en fin de vie.

### 2. Description du produit

Composants:

- Bouton de verrouillage de l’embout

- Embout

- Capuchon anti-poussière / Port Type-C

- Bouton marche/arrêt

- Bouton de sélection de mode

- Voyant du mode

- Voyant de fonctionnement

- Réservoir d’eau

- Orifice d’eau / compartiment de rangement des embouts

Types d’embouts (tous ne sont pas inclus):

- Jet classique – Nettoyage général

- Embout Plaque Seeker – Pour implants, couronnes, bridges, appareils de contention

- Embout orthodontique – Pour appareils dentaires

- Embout Pik Pocket – Pour poches parodontales et zones difficiles d’accès

- Grattoir lingual – Pour une haleine fraîche

Caractéristiques techniques:

- Batterie: 1100 mAh / 3,7V

- Tension/puissance: 5V / 8W

- Étanchéité: IPX7

- Temps de charge: env. 2–3 heures

- Autonomie: env. 70 minutes

- Modes: Pulse / Doux / Normal / Puissant

- Capacité du réservoir: 300 ml

- Poids: 260 g ± 5 g

- Dimensions: 69 × 76 × 215 mm

### 3. Première utilisation

Chargement:

- Assurez-vous que l’appareil et vos mains sont secs.

- Ouvrez le capuchon supérieur pour libérer l’air interne.

- Ouvrez le cache en silicone et insérez le câble Type-C dans le port de charge. Connectez à une source d’alimentation (non incluse).

- Une charge complète prend environ 2 à 3 heures et permet un usage d’environ 70 minutes (en mode doux).

- Le voyant devient vert une fois la batterie complètement chargée.

Installation et retrait de l’embout:

- Sortez l’embout de son emballage.

- Insérez-le dans l’orifice supérieur jusqu’à ce qu’un clic se fasse entendre.

- Pour le retirer : appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez l’embout.

- Pratique en voyage : l’embout peut être rangé dans le réservoir.
ATTENTION : Ne pas appuyer sur le bouton de retrait pendant le fonctionnement.

Remplissage du réservoir :

- Ouvrez le couvercle du réservoir et tenez l’appareil à la verticale. Remplissez avec de l’eau propre.

Remarques :

  - N’ajoutez pas de dentifrice, sel, javel ou substances solides.

  - Un bain de bouche peut être utilisé. Après utilisation, rincez soigneusement l’appareil en remplissant le réservoir avec de l’eau tiède et en le vidant.

Utilisation :

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer ou arrêter. Le démarrage progressif de 3 secondes est activé.

- Appuyez sur le bouton mode pour ajuster la pression.
 Commencez par le mode doux, puis augmentez selon vos préférences :

  - Mode Pulse : Pression alternée, idéal pour les débutants

  - Mode doux : Pour les gencives sensibles

  - Mode normal : Nettoyage quotidien des résidus alimentaires

  - Mode puissant : Pour éliminer les taches et la plaque tenaces

Technique d’utilisation recommandée :

- Penchez-vous au-dessus du lavabo, placez l’embout dans la bouche et dirigez-le vers la gencive.

- Fermez légèrement les lèvres pour éviter les éclaboussures tout en laissant l’eau s’écouler librement.

- Commencez par les dents du fond et progressez vers l’avant. Faites glisser l’embout le long de la ligne gingivale et faites de courtes pauses entre les dents.

- Gardez l’appareil à la verticale pendant l’utilisation.

- Une fois terminé, éteignez l’appareil et videz l’eau restante du réservoir.

 Remarque :

  - Un léger saignement des gencives est normal au début et disparaît généralement après 1 à 2 semaines.

  - N’appuyez pas fortement l’embout contre les dents ou les gencives.

### 4. Nettoyage et entretien

- Éteignez l’appareil après chaque utilisation et videz le réservoir.

Retrait du réservoir :

- Tenez le corps de l’appareil d’une main et le réservoir de l’autre.

- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, puis tirez vers le bas pour retirer.

Rangement des embouts :

- Les embouts peuvent être rangés dans le réservoir.

- Retirez l’embout après utilisation et replacez-le dans le réservoir.