WATERFLOSSER

### INHOUD

- Belangrijke veiligheidsinstructies

- Productomschrijving

- Aan de slag

- Reiniging en onderhoud

- Garantiekaart

Lees alle instructies zorgvuldig door voor gebruik

### 1. Belangrijke veiligheidsinstructies

Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of letsel te verminderen:

Waarschuwing

- Voedingsadapter: DC 5V – 1A/2A.
Sluit dit apparaat niet aan op een spanningssysteem dat afwijkt van de opgegeven spanning op het apparaat of de oplader.

- Gebruik dit product niet als het snoer of de stekker beschadigd is, het niet goed functioneert, of als het is gevallen of beschadigd.

- Houd dit product uit de buurt van vuur en hete oppervlakken.

- Plaats of dompel de oplader niet in water of andere vloeistoffen. Raak de oplader niet aan met natte handen.

- Koppel de voedingsadapter en oplaadkabel los voor gebruik.

- Controleer het snoer van de oplader op schade voor het eerste gebruik en regelmatig tijdens de levensduur van het product.

- Toezicht is vereist wanneer dit product wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen jonger dan 6 jaar of mensen met een beperking.

- Gebruik het apparaat niet als je open wonden in je mond of op je tong hebt.

- Spuit geen water onder de tong, in de oren, neus of andere gevoelige gebieden. Hoge waterdruk kan ernstige verwondingen veroorzaken.

Let op:

- Gebruik alleen zoals geadviseerd door je tandarts of mondhygiënist.

- Gebruik het apparaat niet zonder dat het mondstuk correct is geplaatst.

- Steek geen vreemde voorwerpen in openingen van het apparaat.

- Mondwater mag worden gebruikt met dit apparaat. Voeg geen jodium, bleekmiddel of onoplosbare stoffen toe aan het waterreservoir.

- Zorg ervoor dat het mondstuk dicht bij de tanden wordt gehouden voor het inschakelen.

- Het openen of demonteren van het apparaat maakt de garantie ongeldig. Neem voor reparatie contact op met de klantenservice.

- Gebruik het apparaat niet zonder water in het reservoir.

- Haal de oplader uit het stopcontact zodra de batterij volledig is opgeladen.

- Gebruik dit product uitsluitend voor mondverzorging.

- Als je het apparaat langer dan zes maanden wilt opbergen, laad het dan eerst volledig op.

- Het apparaat blijft waterdicht, zelfs zonder het stofkapje.

- Lever het apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt wanneer de batterij aan het einde van haar levensduur is.

### 2. Productomschrijving

Onderdelen:

- Mondstuk Vergrendeling

- Mondstuk

- Stofkapje / Type-C-aansluiting

- Aan-/uitknop

- Modusknop

- Modusindicatorlampje

- Bedrijfsindicatorlampje

- Waterreservoir

- Waterinlaat / opbergvak voor mondstukken

Soorten mondstukken (niet allemaal inbegrepen):

- Klassieke straaltip – Algemene reiniging

- Plaque Seeker Tip – Voor implantaten, kronen, bruggen, beugels

- Orthodontische tip – Voor beugels

- Pik Pocket Tip – Voor tandvleeszakjes en moeilijk bereikbare plaatsen

- Tongreiniger – Voor een frissere adem

Belangrijkste specificaties:

- Batterij: 1100 mAh / 3,7V

- Nominale spanning/vermogen: 5V / 8W

- Waterdichtheid: IPX7

- Oplaadtijd: ca. 2–3 uur

- Gebruiksduur: ca. 70 minuten

- Modi: Pulse / Soft / Standard / Strong

- Waterreservoir: 300ml

- Gewicht: 260g ± 5g

- Afmetingen: 69 × 76 × 215 mm

### 3. Aan de slag

Opladen:

- Zorg dat zowel het apparaat als je handen droog zijn.

- Open het bovenste stofkapje om interne lucht te laten ontsnappen.

- Open het siliconen stofdopje en steek de Type-C-oplaadkabel in de aansluiting. Sluit aan op een voedingsadapter (niet meegeleverd).

- Een volledige oplaadbeurt duurt ca. 2–3 uur en gaat ongeveer 70 minuten mee (in zachte modus).

- Het indicatielampje wordt groen wanneer volledig opgeladen.

Mondstuk plaatsen en verwijderen:

- Haal het mondstuk uit de verpakking.

- Plaats het boven in het apparaat tot het hoorbaar klikt.

- Verwijderen: druk op de ontgrendelknop en trek het mondstuk eruit.

- Reisvriendelijk: het mondstuk kan worden opgeborgen in het waterreservoir.
LET OP: Druk niet op de ontgrendelknop terwijl het apparaat werkt.

Reservoir vullen:

- Open het deurtje van het reservoir en houd het apparaat rechtop. Vul met water.
 
Opmerking:

  - Voeg geen tandpasta, zout, bleekmiddel of onoplosbare stoffen toe.

  - Mondwater mag worden gebruikt. Spoel het apparaat na gebruik door het reservoir te vullen met warm water en te laten lopen tot het leeg is.

Gebruik:

- Tik op de aan-/uitknop om te starten of stoppen. Een 3 seconden zachte startfunctie is ingeschakeld.

- Gebruik de modusknop om de druk aan te passen.
Begin met de zachte modus en verhoog indien gewenst:

  - Pulse-modus: Wisselende druk, geschikt voor beginners.

  - Zachte modus: Zachte waterdruk, ideaal voor gevoelige tandvlees.

  - Standaardmodus: Dagelijkse reiniging van voedselresten.

  - Sterke modus: Verwijdert hardnekkige vlekken en tandplak.

Aanbevolen techniek:

- Leun voorover boven de wasbak, plaats het mondstuk in de mond en richt op de tandvleesrand.

- Sluit de lippen licht om spatten te voorkomen en laat het water in de wasbak stromen.

- Begin bij de achterste tanden en werk naar voren. Beweeg het mondstuk langs de tandvleesrand en pauzeer kort tussen de tanden.

- Houd het apparaat tijdens gebruik rechtop.

- Schakel het apparaat na gebruik uit en leeg het resterende water.

Opmerking:

  - Lichte bloedingen van het tandvlees zijn normaal bij eerste gebruik en verdwijnen meestal binnen 1–2 weken.

  - Druk het mondstuk niet hard tegen het tandvlees of de tanden.

### 4. Reiniging en onderhoud

- Schakel het apparaat na elk gebruik uit en maak het reservoir leeg.

Waterreservoir demonteren:

- Houd met één hand het apparaat vast en met de andere hand het reservoir.

- Draai tegen de klok in en trek het reservoir naar beneden om het te verwijderen.

Mondstukken opbergen:

- De mondstukken kunnen in het reservoir worden bewaard.

- Verwijder het mondstuk na gebruik en plaats het terug in het reservoir.