## urządzenie do depilacji IPL

### Do użytku domowego

### Instrukcja obsługi

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa, urządzenie NIE jest odpowiednie w następujących przypadkach:

- Masz zdiagnozowaną chorobę skóry.

- Cierpisz na choroby skóry takie jak alergie, egzema, zapalenie skóry lub oparzenia słoneczne.

- Masz nadwrażliwość na światło.

- Cierpisz na epilepsję.

- Jesteś w ciąży, karmisz piersią lub masz miesiączkę.

- Masz implanty medyczne. (Zwróć uwagę na konkretne ostrzeżenia.)

- Masz problemy z sercem.

- Masz lub miałeś/aś nowotwory skóry.

- Masz wszczepione sztuczne materiały, implanty estetyczne lub plastik pod skórą.

2. Wprowadzenie do produktu

 2.1 Zawartość opakowania:

 IPL, zasilacz, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, maszynka do golenia i okulary przeciwsłoneczne.

3. Parametry techniczne

| Parametr | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Typ lampy | Lampa ksenonowa z kwarcem |
| Źródło światła | IPL (intensywne pulsacyjne światło) |
| Częstotliwość błysków | 1,5 – 3,5 sekundy na błysk |
| Długość fali | ≥ 510 nm |
| Poziomy energii | 5 poziomów regulacji |
| Zasilacz | AC 100–240V~ 50/60Hz |
| Napięcie wyjściowe | DC 12V 3A lub 12V 1.5A (zależnie od modelu) |
| Moc | 36W lub 18W |
| Temperatura pracy | 5°C do 30°C |
| Temperatura przechowywania | 0°C do 50°C |
| Wilgotność pracy | Wilgotność względna 30%–60% |
| Wilgotność przechowywania | Wilgotność względna 10%–90% |

4. Funkcje urządzenia

- Odmładzanie skóry

- Usuwanie owłosienia

Ten produkt może być używany do usuwania nadmiernego owłosienia, takiego jak włoski na górnej wardze, owłosienie pod pachami, owłosienie kończyn, włosy na czole itp.
Nasze urządzenie do depilacji IPL jest odpowiednie dla osób o czarnych lub ciemnych włosach. Nie nadaje się do włosów białych, siwych ani blond (proszę zapoznać się z tabelą kontrastu kolorów poniżej).

5. Instrukcja użytkowania

- Dokładnie ogól i oczyść obszar skóry, który chcesz poddać zabiegowi.

- Przyłóż urządzenie pod kątem prostym (90°), tak aby okienko dotykało całkowicie skóry.

- Wciśnij przycisk zasilania – zapalą się kontrolki.

- Wybierz odpowiedni poziom intensywności (1 do 5) w zależności od rodzaju skóry i odczuć.

- Gdy urządzenie jest gotowe, wskaźnik świeci światłem stałym – naciśnij przycisk błysku, aby rozpocząć działanie.

- Jeśli światło miga, oznacza to, że urządzenie nie przylega dobrze do skóry – popraw pozycję.

Uwaga:

- Urządzenie działa tylko, gdy okienko dotyka skóry w całości.

- Migające światło oznacza brak kontaktu – popraw pozycję.

- Stałe światło = gotowość do działania.

6. Plan usuwania owłosienia

- Tydzień 1–4: używaj raz w tygodniu

- Od 5 tygodnia: co 2 tygodnie

- Od 3 miesiąca: używaj raz w miesiącu lub w razie potrzeby

Ostrzeżenia:

- Ciemna skóra absorbuje więcej światła – ryzyko podrażnienia lub poparzenia.

- Nie używaj na tatuażach, pieprzykach, znamionach lub przebarwieniach.

7. Uwagi dotyczące użytkowania

 7.1 Naciskaj przycisk błysku tylko przy pełnym kontakcie z skórą.
 7.2 Nie wyzwalaj błysku w powietrzu.
 7.3 Nie błyskaj wielokrotnie w tym samym miejscu – maks. 1–2 razy.
 7.4 Nie używaj na uszkodzonej lub wrażliwej skórze.
 7.5 Zachowaj min. 2 sekundy odstępu pomiędzy błyskami w tym samym miejscu.
 7.6 Przestrzegaj zalecanego planu użytkowania.

Ważne:

- Różne obszary skóry mogą reagować inaczej.

- Wykonaj test uczuleniowy przed pierwszym użyciem.

- Możesz odczuć lekkie ciepło lub mrowienie.

8. Ostrzeżenia

 8.1 Nie spryskuj okienka alkoholem.
 8.2 Nie czyść urządzenia silnymi chemikaliami.
 8.3 Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
 8.4 Nie używaj urządzenia w łazience ani w wilgotnym środowisku.
 8.5 Nie używaj w pobliżu twarzy i oczu.
 8.6 Nie patrz bezpośrednio w błysk.
 8.7 Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Może to spowodować przegrzanie urządzenia
 8.8 Czyść okienko suchą, miękką ściereczką.
 8.9 Przed pierwszym użyciem przetestuj na małym obszarze skóry.
 8.10 Przed użyciem upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha.

8.11 Nie używaj urządzenia na mokrej skórze lub jeśli krem jeszcze się nie wchłonął.
 8.12 Po zabiegu stosuj krem przeciwsłoneczny.
 8.13 Nie używaj przy oparzeniach słonecznych.
 8.14 Omijaj tatuaże, pieprzyki i ciemne plamy.
 8.15 Możesz zakleić ciemne miejsca białym plastrem.
 8.16 Nie używaj na ustach, brodawkach i okolicach intymnych.
 8.17 Jeśli pojawi się reakcja skórna, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z lekarzem.
 8.18 Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

9. Dodatkowe ostrzeżenia

 9.1 Nie myj okienka pod wodą.
 9.2 Nie dotykaj okienka tuż po użyciu – może być gorące.
 9.3 Nie zasłaniaj wentylacji.
 9.4 Nie przechowuj urządzenia w wilgotnych miejscach.
 9.5 Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
 9.6 Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
 9.7 Nie używaj kabla lub ładowarki, jeśli są uszkodzone.
 9.8 Nie otwieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Dziękujemy za wybór naszego systemu IPL.
Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Uwaga:

- Przechowuj z dala od źródeł ciepła, silnych pól magnetycznych i bezpośredniego światła słonecznego.

- Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

- Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

- Nie używaj w czasie ciąży lub karmienia piersią.

- Używaj wyłącznie zgodnie z zaleceniami instrukcji.

Ta instrukcja służy wyłącznie jako materiał informacyjny.